# DVP16抗化学腐蚀隔膜泵 产品资料

产品介绍与技术参数

本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。

真空稳定，抽速可调
完全的抗化学腐蚀能力
可长时间不间断工作

1.真空稳定，抽速可调
 2.完全的抗化学腐蚀能力
 3.可长时间不间断工作
 4.体积小、重量轻
 5.使用、保养、维修均很方便
 6.主要机构原装进口，稳定可靠

# 应用范围：

适用于真空干燥、减压蒸馏、旋转蒸发、真空浓缩、离心加速、固相萃取等

# 技术参数

| 型号 | DVP16 |
| --- | --- |
| 抽速 m3/h | 16 |
| zui高真空度 mbar | 150 |
| 变频调速 | 1300-1800转 |
| 安全功能 | 马达异常检知 |
| 抽气头 | 1 |
| 额定功率 W | 400 |
| 尺寸 (WxDxH) mm | 375*200*310 |
| 重量 kg | 20 |

| 部件 | 接触介质部分材质 |
| --- | --- |
| 排气阀片 | FFKM |
| 隔膜片 | 三明治结构PTFE |
| 进气口/出气口 | PTFE |
| 管件 | PTFE、PVDF |
| 进气盘 | 加碳纤增强ECTFE |
| 腔体及膜片夹紧盘 | 防腐喷涂处理 |

产品页面 https://www.lhtanshi.cn/DVP/DVP16.html

选型与报价 15157564050